嵌入式网络中控集控系统
1、嵌入式网络中控的功能要求
[image: image1.jpg]WE4O M £ 32 Al

ARSNEREEF R

AR B60w +60WEIZ=INHY

METEEERR

e IEES RS

]
J
X B R— L BHH KRS
]
J
]

BMEIPH T BR S





2、集控智能管理软件要求
1、软件界面

嵌入式网络中控软件功能非常出色，人性化操作、功能升级扩展性可随心所欲定制。
2、业务功能

   （1）远程控制系列：

   ■ 电源的受控-以数字设置模式(以秒为单位）设置投影仪、电动屏幕、电脑、展 台、中控的供电时间。

   ■ 设备的受控-本地与远程的设备联动控制，远程一键开机、关机、禁用多媒体设备（如投影仪、电动屏幕、电脑、展台、中控）  

   （2）远程设备状态系列：

  ■ 后台可以观察嵌入式网络中控、投影仪的开机、关机，

   （3）远程管理系列：

  ■ 投影机码的远程修改，导入导出，嵌入式网络中控IP地址的远程修改，

  ■ 设备的分组分点进行按日程进行受控联动，实现无人值守的时候，多媒体教室设备的自动开启、禁用，达到管理的目的。

  ■ 远程音量、音色调节：在远程管理软件上，可根据每个教室不同的音量、音色需求进行远程修改。
  ■ 具有权限管理模式，不同角色登陆进行远程管理空调设备、LED条屏设备等多媒体设备。

  ■空调管理通过校园网真正实现远程管理远程控制教室空调的开关及使用状态。

  ■  远程关闭计算机:在现场教学中，无人状态下教室计算机打开，造成资源浪费、设备加速老化。为此在关闭中控的时候，可通过关闭计算机伺服程序远程一键进行计算机软关机。

[image: image2.jpg]m j _ mmmens

X £icK ET:.

RTS8 hiz

J— R A

é ERRSE [fae

b \ e
. e — miEmEsss | | mesmsps -
Al o .

L] Bras 70 HBHFR





单个教室的应用

技术参数及数量
	设备名称
	技术参数
	数量

	远程智能集控管理软件
	★1、基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。提供对海量数据和文件的存储管理、日志管理、用户管理以及安全性管理。

2、系统支持跨网段组播穿越，无需依赖路由器的跨网段组播设置即可实现设备的跨网段发现和管理。

★3、对所有受登记的嵌入式网络中控进行高效融合管理，包含对指定（预先分组）的嵌入式网络中控的定时受控、手动受控、电源、使用时间、日志登记等功能。

4、具有远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能。

5、支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址，远程重启系统。

6、提供具有权限的角色登陆界面。

7、远程写入和修改多媒体教室中控设备的物理地址；

8、远程调节多媒体教室的音量和音色调节；

9、远程修改、导入、导出投影仪的RS232控制码；

10、远程一键开关多媒体教室周边设备的开关和电源管理

11、通过远程管理软件可远程关闭多媒体教室计算机
	1套

	嵌入式网络中控
	1、标准1U机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2.、集成广播音频解码模块，结合网络广播管理软件升级后可直接实现教室终端的ip数字广播；

★3、主板采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器.LINUX操作系统内核；

★4、集成10M/100M RJ45 4口网络交换机，集成40w+40w数字智能功放；

5、集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监），一路视频输入和输出，方便用户接入数字电视或者DVD输入；

6、1路可编程RS232控制端口，独立1路USB智能可编程红外控制模块；

7、4路线性音频输入；2路MIC输入，方便用户现场教学讲解；

8、主机自带12V DC和1路I/O控制接口，可直接接入IC卡控制可连接门磁开关、实现电子磁控锁联动控制；

★9、锥形防水设计一体化模压（超薄）键盘，无需破坏讲台桌面，面板开孔尺寸约8mm×8mm；

★10、在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑，投影机，展台，电动屏幕等），并通过软件升级又能实现数字广播。即数字广播系统终端和多媒体远程管理合二为一；

11、强弱电分离的纯数字化四路独立电源智能管理,高效管理教室多媒体设备；

12、远程自定义自动统计教室多媒体设备的使用状况及状态，如：投影灯的使用时间，维修纪录，使用频度等，并可远程安装所有投影机控制码

13、远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机、电脑。一键式联动控制管理及远程各种权限管理；

★14、相关资质：必须具备有该产品的3C检测报告及原厂有效的ISO9001和ISO14001认证、具有计算机软件著作权登记证书、具有该产品的商标注册证、具有该产品实用新型专利证书；

★15、提供针对本项目的厂家或代理商授权书及售后服务承诺函，并提供该产品原厂彩页。
	25台


第 1 页 共 1 页

