深圳市第二实验学校初中部探究性小课题
设备采购项目需求
一、 投标方须知：
1、 投标文件的编制（都需加盖公章）：
1.1 投标函；
1.1.1 投标函（格式）
1.1.2 投标一览表（格式见附件一）
1.1.3 投标分项报价表（格式见附件二）
1.1.4 货物说明一览表（格式见附件三）
1.1.5 技术规格偏离表（格式见附件四）
1.1.6 本项目维保及售后服务条款
1.2 资格证明文件(统一格式)，包括：
1.2.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
1.2.2 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）
1.2.3 法人代表授权书
1.3 报价要求：
1.3.1 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。
1.3.2 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品。
1.3.3 本项目投标报价应包含以下但不限于以下费用：设备费、运输费、施工费、管理费、税金、质保期维修服务等所有相关费用。本项目最终结算价不得超过投标价。结算货币为人民币。
1.3.4 投标单位对投标人的任何报价均视为其对本招标文件内容（包括对产品名称、数量、配置要求、技术规格、履行期限、履行地点、付款方式、安装条件等）已全部理解。 
1.3.5 投标人在投标时应将随产品附送的零配件等的费用计入投标总价。
1.3.6 交货地点为：深圳市第二实验学校初中部实验楼五楼科技创新实验室
1.4 投标文件恕不退还。
2、 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：
1.1 投标截止时间为：详情请查阅http://www.szdesy.com/最新公告。
1.2 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。
1.3 投标文件请递交以下地址:深圳市第二实验学校初中部科技创新办公室
3、 投标文件的份数和签署：
3.1 投标人应提供投标文件正本一份，副本两份；
3.2 投标文件的封面应在右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本若有不一致之处，以正本为准；
3.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章；
4、 投标保证金：免收；
5、 评标与定标方式：
由我校评标委员会对各单位的投标书进行评议定标。
6、 合同签订：
6.1 中标单位收到《中标通知书》后，需按照《中标通知书》规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。
二、招标要求:
本项目拟采购望远镜一批。
1、设备清单及技术规格要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双筒望远镜8X42
	倍数：8倍，口径：42MM，出瞳尺寸：5.25MM，晨昏指数：18.3，视野：:128@1000 ，视角:59度
最近对焦：2M，屈光调节：正负4dpt，瞳孔距离：52-74mm，出瞳距离：18mm，物镜材质：HD
棱镜: Schmidt Pechan，内部充氮:YES，使用温度范围: 30 / +60° F，防水性: 400 mbar，高度: 6.5 in
瞳距为65mm时的宽度，Weight重量:750g
	台
	5

	2
	德国徕卡双筒望远镜8X50
	倍数：8倍，口径：50MM，出瞳尺寸：5.25MM，晨昏指数：18.3，视野：:128@1000 ，视角:59度
最近对焦：2M，屈光调节：正负4dpt，瞳孔距离：52-74mm，出瞳距离：18mm，物镜材质：HD
棱镜: Schmidt Pechan，内部充氮:YES，使用温度范围: 30 / +60° F，防水性: 400 mbar，高度: 6.5 in
瞳距为65mm时的宽度，Weight重量:750g
	台
	1


2、项目内容包括设备供货、备品备件、调试、维护、用户培训、验收及售后服务等内容。
三、商务需求
（一）、资质要求：
1、 投标人必须是独立法人公司。须具有本项目相关的经营范围。
2、 投标人所提供产品应为正品原装产品。
3、投标商在2016年10月28日上午15：00前到深圳市第二实验学校现场查勘并根据投标清单的内容进行现场查勘并制定投标方案，查勘人员须携带本公司的营业执照正本及组织机构代码证正本原件及复印件加盖公章，如果查勘人员非法人代表本人则须由法人代表开具的针对本项目的委托授权证书原件。在投标时凭签到表回执进行有效投标。
（二）、其他要求：
1、 交货期：中标单位需在接到中标通知书后 3 个工作日内与用户方签订合同，
合同签订后 7  个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试和验收工作。
2、 交货地点：深圳市罗湖区爱国路3002号深圳第二实验学校初中部碧波大厦五楼火花创客实验室。
3、 项目安装调试完毕后中标单位需提供真实测试数据，达到设验收标准方可验收。所投项目中的设备需严格按照本方案提供的技术参数，只能高不能低；验货时须严格检测相关技术参数验货。若不符合要求，招标单位有权要求中方方按要求重新采购或装修。
4、 付款方式：装修改造和设备采购完毕，经双方确认验收通过后，中标单位应先缴纳合同总金额的5%给采购单位，作为项目的质保金，质保金将在项目保修期满（即一年）后的拾个工作日内无息返还中标单位。采购单位收到质保金后，即刻为中标单位办理有关付款手续，由财政局一次性付完合同全款 。
四、 技术需求
1、 设备要求的技术参数均需满足，投标人须按顺序逐条响应所购设备的技术要求。
2、 设备材料验收：投标单位提供的设备（货物）必须是全新（包括零部件）的（货物）设备。有关设备（货物）必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。产品质量和安装调试检验标准，以国家的、行业的有关规范，采购单位的采购需求说明，以及供应商现有的网站、彩页和有关宣传资料中的说明为准，进行产品的功能、性能、安装情况等方面验收。
3、 投标单位对本项目须提供壹年的免费维修保养期。
五、 服务需求
1、售后服务：服务条款须满足以下要求，但不局限于所列要求。
①.质保承诺：要求所有采购货物均享有一年免费全保服务。质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由中标方负责。中标方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 
②.服务响应：维修响应人员必须满足当日内到达故障现场。
③.所有货物的保修期自项目验收合格之日起计算。
④.超过保修期后，供应商应提供只收取维修材料费用的维修服务，且材料费用不得高于同期市场报价。
六、 其他资料
1. 附件一、投标一览表
招标编号：                              项目名称：                                   
	设备
名称
	品牌/规格型号
	单价
	数量
	投标总价
（元） 
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	   
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	
	　
	　
	　


2. 附件二、投标分项报价表
投标人名称:___________ 招标编号:_______________          报价单位：人民币元
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	总价
	


3. 附件三、货物说明一览表
投标人名称:______________ 招标编号:______________   
	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. 附件四、技术规格偏离表
投标人名称:___________ 招标编号:______________   
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


