校园外围音频播放系统设备更换招标公示

深圳第二实验学校校园外围音频播放系统设备更换项目进行公开招标，现邀请合格的投标商前来投标。

一、项目名称:校园外围音频播放系统设备更换项目
二、项目需求清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一
	广播分控室
	
	

	1
	数字移动广播站
	1
	套

	二
	教学楼走廊广播
	
	

	1
	前置放大器
	1
	台

	2
	纯后级广播功放
	2
	台

	3
	室外防水音柱
	18
	只

	三
	综合楼走廊广播
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1
	台

	2
	前置放大器
	1
	台

	3
	纯后级广播功放
	2
	台

	4
	室外防水音柱
	22
	只

	四
	公共区域广播（含架空层）
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1
	台

	2
	合并式广播功放
	2
	台

	3
	豪华室外防水音柱
	6
	只

	五
	3栋宿舍广播
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	3
	台

	2
	合并式广播功放
	6
	台

	3
	室外防水音柱
	48
	只

	六
	食堂广播
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1
	台

	2
	合并式广播功放
	2
	台

	3
	室外防水音柱
	10
	只

	七
	运动场广播
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1
	台

	2
	前置放大器
	1
	台

	3
	纯后级广播功放
	2
	台

	4
	豪华室外防水音柱
	8
	只

	5
	数字音频广播站
	1
	台

	八
	其他辅助材料
	
	

	1
	屏蔽六类网线
	10
	箱

	2
	数据连接器
	1
	台

	3
	机柜
	1
	个

	4
	广播专用音频线（主干）
	3000
	米

	5
	广播专用音频线（支干）
	5000
	米

	6
	管材辅材
	1
	批

	7
	设备安装调试
	1
	项


三、资格要求

1.投标人必须具有独立法人资格；

★2.投标人必须提供主要设备（数字移动广播站、数字音频广播站、网络机柜式广播终端）制造商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺函；

★3.要求所投主要设备（数字移动广播站、数字音频广播站、网络机柜式广播终端）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程电教平台设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（盖章）。

4、 本项目不接受联合体投标，不允许分包（不接受投标人选用进口产品参与投标）。

四、售后服务要求：

    4.1保修期内售后服务要求

    4.1.1、所有硬件设备（特殊说明之外）均须由投标方提供三年的免费保修服务，项目由投标方提供一年的免费保修服务，保修期自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。

    4.1.2、保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

    4.1.3、设备故障报修的响应时间：报障后4小时内到达现场。

    4.1.4、如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

    4.1.5、所有设备保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

    4.1.6 电话技术支持：

    主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

    4.1.7、现场技术服务：

    对于无法通过电话指导方式解决的系统问题或故障 ，根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障 、解决问题。

    1）、服务响应时间：实行电话即时响应，4个小时内到客户现场。

    4.1.8、投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

    4.2、培训要求

    4.2.1、培训总则

    4.1.1、要求中标人对于用户的专业人员将进行技术培训，使其熟悉系统运行环境，并对设备的性能和使用方法有详细的了解。

    4.1.2、中标人必须对系统培训至少2名学校的操作人员。

4.3、完工期要求

    投标方必须响应并承诺下列要求：

     4.3.1、交货时间要求

     本招标文件所列工程必须在各同生效之日起15个日历日内全部完工。

     4.3.2、交货地点要求

     4.2.1、投标方须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标方承担。

     4.2.2、交货地点：深圳第二实验学校高中部。
五、投标递交材料
1.开标一览表。

2.投标报价表（分项报价）。

3.技术参数偏离表。

4.商务偏离表。

5.营业执照等资质材料。

6.同等案例的合同复印件（加盖公章）。

7.产品相关的资质文件（授权书、兼容性承诺书）。

8.投标方联系人及联系电话。

以上资料装入同一档案袋一式两份盖章并密封好。
 六、附件：配置和技术规格要求

	  根据需求，标注（"★"）号的条款为重要技术要求，验收时逐一核对是否满足用户需求。投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

	序号
	设备名称
	配置和技术规格要求
	数量
	单位

	一
	广播分控室
	
	
	

	1
	数字移动广播站
	1、基于普通电脑平台安装广播软件；

★2、U盘式硬件设计，方便携带，支持USB接口，即插即用操作简单；

3、手动广播，当需进行临时性播放时，管理员在电脑上，可随时根据优先级进行通知讲话、插播音乐；

4、基于广播软件，可以通过网络对本系统中所有音频节点进行远程寻呼；

5、音频实时采播，将外接音频（如CD唱机、卡座、麦克风等）接入音频服务器实时压缩成高品质数据流，并通过网络发送广播数据，终端实时接收播放，也可通过本地计算机播放MP3。
	1
	套

	二
	教学楼走廊广播
	
	
	

	1
	前置放大器
	1、10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急）；

2、分路音量控制，统一音调控制；

3、每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然；

4、内置钟声发生器，具有默音强插功能；

5、输入 MIC 1, 2, 3, 4, 5：   2.5mV, 不平衡；

6、AUX 1, 2, 3   ：   250mV, 不平衡；

7、输出 1V；

8、频响 20Hz---20 kHz；

9、信杂比 MIC : 80dB；

10、AUX : 85dB；

11、音调 Bass  : ±10dB at 100Hz Treble : ±10dB at 10 kHz；

12、钟声 每按一次键，旋律,音量可调。
	1
	台

	2
	纯后级广播功放
	1、100V, 70V 定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 额定输出650W。

2、5 单位LED 显示器，作状态显示。

3、6.35mm 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。

4、输出短路保护并示警。

5、输入灵敏度  1v 。

6、信噪比  >95.4dB 。

7、频响  50HZ-15KHZ±3dB  。

8、输出方式  70V,    100V or   4-16Ω 。
	2
	台

	3
	室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(91±2dB)，声音清晰、明亮;

2、重4.4 kg，配有安装支架，安装便捷;

3、工作电压70/100V，功率30W，多个配接端子，适应不同场合;

3、最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz。
	18
	只

	三
	综合楼走廊广播
	
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组信息，IP地址等内容。本地支持高质量MP3播放及自带8G内存卡。

★3、1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频输出和1路网络音频数字输出。可手动选择播出任何一路播放内容。本机自带20W+20W数字监听功放。

4、支持DHCP自动获取IP地址；

5、强电输入与输出均采用高品质大功率防脱落插头。输入输出电流大于30A。强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，并能通过智能监测电路反馈终端的使用状态。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议；支持跨网络播放。

7、支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质,具备远程及本地的音量,音色调节；

★8、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	2
	前置放大器
	1、10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急）；

2、分路音量控制，统一音调控制；

3、每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然；

4、内置钟声发生器，具有默音强插功能；

5、输入 MIC 1, 2, 3, 4, 5：   2.5mV, 不平衡；

6、AUX 1, 2, 3   ：   250mV, 不平衡；

7、输出 1V；

8、频响 20Hz---20 kHz；

9、信杂比 MIC : 80dB；

10、AUX : 85dB；

11、音调 Bass  : ±10dB at 100Hz Treble : ±10dB at 10 kHz；

12、钟声 每按一次键，旋律,音量可调。
	1
	台

	3
	纯后级广播功放
	1、100V, 70V 定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 额定输出650W。

2、5 单位LED 显示器，作状态显示。

3、6.35mm 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。

4、输出短路保护并示警。

5、输入灵敏度  1v 。

6、信噪比  >95.4dB 。

7、频响  50HZ-15KHZ±3dB  。

8、输出方式  70V,    100V or   4-16Ω 。
	2
	台

	4
	室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮;

2、重3.3 kg，配有安装支架，安装便捷;

3、工作电压70/100V，功率20W，多个配接端子，适应不同场合;

4、最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz。
	22
	只

	四
	公共区域广播（含架空层）
	
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组信息，IP地址等内容。本地支持高质量MP3播放及自带8G内存卡。

★3、1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频输出和1路网络音频数字输出。可手动选择播出任何一路播放内容。本机自带20W+20W数字监听功放。

4、支持DHCP自动获取IP地址；

5、强电输入与输出均采用高品质大功率防脱落插头。输入输出电流大于30A。强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，并能通过智能监测电路反馈终端的使用状态。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议；支持跨网络播放。

7、支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质,具备远程及本地的音量,音色调节；

★8、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	2
	合并式广播功放
	1、2路话筒输入，3路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出；5单元LED电平表。

2、有默音功能，便于插入紧急广播。

3、各通道独立音量控制；高、低音调控制。

4、输出短路保护告警。

5、额定输出：350W 。 
	2
	台

	3
	豪华室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮；

2、重13 kg，配有安装支架，安装便捷；

3、工作电压70/100V，额定功率30-60W，多个配接端子，适应不同场合；

4、最大声压级达113±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz 。
	6
	只

	五
	3栋宿舍广播
	
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组信息，IP地址等内容。本地支持高质量MP3播放及自带8G内存卡。

★3、1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频输出和1路网络音频数字输出。可手动选择播出任何一路播放内容。本机自带20W+20W数字监听功放。

4、支持DHCP自动获取IP地址；

5、强电输入与输出均采用高品质大功率防脱落插头。输入输出电流大于30A。强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，并能通过智能监测电路反馈终端的使用状态。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议；支持跨网络播放。

7、支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质,具备远程及本地的音量,音色调节；

★8、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	3
	台

	2
	合并式广播功放
	1、2路话筒输入，3路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出；5单元LED电平表。

2、有默音功能，便于插入紧急广播。

3、各通道独立音量控制；高、低音调控制。

4、输出短路保护告警。

5、额定输出：350W 。 
	6
	台

	3
	室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮;

2、重3.3 kg，配有安装支架，安装便捷;

3、工作电压70/100V，功率20W，多个配接端子，适应不同场合;

4、最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz
	48
	只

	六
	食堂广播
	
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组信息，IP地址等内容。本地支持高质量MP3播放及自带8G内存卡。

★3、1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频输出和1路网络音频数字输出。可手动选择播出任何一路播放内容。本机自带20W+20W数字监听功放。

4、支持DHCP自动获取IP地址；

5、强电输入与输出均采用高品质大功率防脱落插头。输入输出电流大于30A。强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，并能通过智能监测电路反馈终端的使用状态。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议；支持跨网络播放。

7、支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质,具备远程及本地的音量,音色调节；

★8、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	2
	合并式广播功放
	1、2路话筒输入，3路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出；5单元LED电平表。

2、有默音功能，便于插入紧急广播。

3、各通道独立音量控制；高、低音调控制。

4、输出短路保护告警。

5、额定输出：250W 。 
	2
	台

	3
	室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮;

2、重3.3 kg，配有安装支架，安装便捷;

3、工作电压70/100V，功率20W，多个配接端子，适应不同场合;

4、最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz
	10
	只

	七
	运动场广播
	
	
	

	1
	网络机柜广播终端
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组信息，IP地址等内容。本地支持高质量MP3播放及自带8G内存卡。

★3、1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频输出和1路网络音频数字输出。可手动选择播出任何一路播放内容。本机自带20W+20W数字监听功放。

4、支持DHCP自动获取IP地址；

5、强电输入与输出均采用高品质大功率防脱落插头。输入输出电流大于30A。强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，并能通过智能监测电路反馈终端的使用状态。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议；支持跨网络播放。

7、支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质,具备远程及本地的音量,音色调节；

★8、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	2
	前置放大器
	1、10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急）；

2、分路音量控制，统一音调控制；

3、每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然；

4、内置钟声发生器，具有默音强插功能；

5、输入 MIC 1, 2, 3, 4, 5：   2.5mV, 不平衡；

6、AUX 1, 2, 3   ：   250mV, 不平衡；

7、输出 1V；

8、频响 20Hz---20 kHz；

9、信杂比 MIC : 80dB；

10、AUX : 85dB；

11、音调 Bass  : ±10dB at 100Hz Treble : ±10dB at 10 kHz；

12、钟声 每按一次键，旋律,音量可调。
	1
	台

	3
	纯后级广播功放
	1、100V, 70V 定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 额定输出1000W。

2、5 单位LED 显示器，作状态显示。

3、6.35mm 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。

4、输出短路保护并示警。

5、输入灵敏度  1v 。

6、信噪比  >95.4dB 。

7、频响  50HZ-15KHZ±3dB  。

8、输出方式  70V,    100V or   4-16Ω 。
	2
	台

	4
	豪华室外防水音柱
	1、全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮；

2、重13 kg，配有安装支架，安装便捷；

3、工作电压70/100V，额定功率60-120W，多个配接端子，适应不同场合；

4、最大声压级达113±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz 。

5、尺寸 （LxWxH）665*250*230mm。
	8
	只

	5
	数字音频广播站
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中。

2、内嵌ARM9高速CPU ,LINUX操作系统内核，稳定、 高效。

★3、10路硬件一键式分区管理。并可用软件通过电脑进行任意分区；

4、2路混音输入，2路麦克风输入，1路音频模拟输出，并具有音量、音色调节。

5、可通过后台管理软件远程监控,远程管理。

6、支持TCP/IP, UDP.IGMP等通用网络协议。

7、支持网络广播源码解码播放,具备模拟音源采集，将模拟音源采集解码成数字信号发送到广播终端。

★8、远程遥控点播。在2000米范围内可通过遥控器在学校任何范围内遥控国歌、体操、运动员进行曲等即时播放。

★9、模拟音源采集转数字信号和无线遥控点播硬件设备一体化，保证设备的稳定性。本机自带高保真MP3播放器。

10、SD卡存储模式，更换音乐更加方便，容量更大，可建立文件夹进行分类存储，分类点播。

11、系统广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms。

★12、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。

（3）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	九
	其他辅助材料
	
	
	

	1
	屏蔽六类网线
	1、 采用十字骨架分隔结构，提供真正的6类性能；
2、性能超过TIA/EIA 568B.2六类标准；
3、系统性能测试至600MHz；
4、经独立机构ETL/SEMKO测试和认证；
5、所有性能均超过千兆以太网的性能要求；
6、无铅外皮。
（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	10
	箱

	2
	数据连接器
	24口
	1
	台

	3
	机柜
	1、42U标准机柜， 1200mm*600mm*600mm

2、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；

3、高密度网孔前门及高密度网孔双开后门，旋把机柜门锁；

4、SPCC优质冷扎钢板制作；

5、承载重>=1000KG（带支脚）；

6、采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑进行表面处理。
	1
	个

	4
	广播专用音频线（主干）
	1、线芯规格: 1.5MM^2；
2、线芯材质：铜芯；
（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	3000
	米

	5
	广播专用音频线（支干）
	1、线芯规格: 1.0MM^2；
2、线芯材质：铜芯；
（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	5000
	米

	6
	管材辅材
	包含各类4-6分管，PVC线槽、管材、音频连接线等（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	1
	批

	7
	设备安装调试
	各类设备安装、调试等、管槽制作、线路敷设、模块端接、安装所需线材、辅材、配件符合国家标准，数量和人工投标人需现场勘查确认，并留有冗余。中标后不得增加费用。
	1
	项


