      高中部室外篮球场地面油漆和立柱防护

                 修缮工程

   高中部现有室外篮球场面积为1100平方米，地面严重破损油漆脱落，已经无法满足正常的篮球课教学任务和校女篮的训练，需要翻新。

内容如下：

篮球场地面原有油漆的铲除清洁。

地面防水底漆。

地面铺设聚氨酯pv材料及防滑油漆。
周边立面区域的油漆（约200平方米）
重新划线规划场地的使用区域。
场地两侧六根铁柱的防撞包裹处理。（1.4周长*2米高）。
要求：

地面铺设的聚氨酯pv材料符合环保要求的国产材料，厚度达到5毫米。

工期在15天以内完成（包括雨天），有噪音的施工时间需在节假日或者周末不影响学生上课和周边居民休息的前提下进行。

                                体育运动中心

                                2017.4.12

