厨房冷库改造项目需求

一、对投标人资质要求
1. 具有独立法人资格和营业执照；
2. 须在深圳市范围内具有售后服务机构；
二、评标方法

 综合评分法：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
（当价格分<0时，取0）
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	60

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	所投冷库改造的材质、选型、技术参数满足招标文件情况（包括产品的综合性能、耐用性、制作工艺、美观性、易保养性、自主创新性、科学合理性等）
	30
	专家打分
	横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0-30%分数。 

	
	2
	生产及安装部署情况（包括设计、生产、运输、安装等计划齐全且安排合理，且有质量保证措施及工期保证措施）。
	15
	专家打分
	横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0-30%分数。

	
	3
	冷库改造情况
	15
	专家打分
	横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0-30%分数。

	3
	服务部分
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	售后服务计划、应急服务承诺（应急服务响应时间）及其它优惠条件
	5
	专家打分
	横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0-30%分数。 

	
	2
	质量保证计划及违约承诺
	5
	专家打分
	横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差得0-30%分数。 


三、项目范围

深圳市第二实验学校高中部的厨房冷库改造。范围包括按本项目的设备进行制造、运输、供货、安装、调试、培训、质保以及竣工交验等全过程的所有工作。投标人须按交钥匙工程要求对工程实施总承包。
四、厨房冷库改造需求清单
	 序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数 量
	备注

	1
	不锈钢内外彩钢板
	0.8mm
	平方米
	59
	

	2
	冷库底板
	3.0mm
	平方米
	14
	

	3
	不锈钢平门
	1.0mm
	扇
	2
	

	4
	主机支架
	
	台
	2
	

	5
	主机挡雨蓬
	
	个
	2
	

	6
	电线及套管
	2.5平方/4平方
	米
	174
	

	7
	铜管
	
	米
	116
	

	 8
	保温管
	
	米
	58
	

	9
	冷库404雪种
	
	项
	1
	

	10
	冷风机DD15
	
	台
	    1
	

	11
	冷风机DD30
	
	台
	 1
	


五、厨房冷库改造的技术要求
冷库主体框架采用304不锈钢板设计制作，安装后做好保温密封及整体防水处理，主机安装位置确保安全稳固散热性能良好，其它配套设施安装布局整体美观。

六、项目金额
   本项目控制在100000元以内。

PAGE  

