深圳市第二实验学校闪电防护装置整改招标提供材料目录
一、投标人资格：

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。
2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

3． 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 

4． 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 

5． 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 

2、 须提供资料：（以下资料均须加盖公章）
1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；
3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；
4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参
与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；
5.报价明细表；

6.售后承诺书；

6． 非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；

7． 同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；
10．各项目所需的其他资料；
11．产品质量符合国家质量标准，并要严格按照国家要求进行保修和维护；
12.整改所提供的材料必须是正规的合格产品，包整改、包安装、包检测，质保期2年，正品保证破损、故障免费换新。整改设计依据： 1、GB50057－94《建筑防雷设计规范》；2、GB50174－93《电子计算机房设计规范》； 3、JGJ／T16－92《民用建筑电气设计规范》；4、GB9361-88《计算机场站安全要求》；5、GB7450-87《电子设备雷击保护导则》；6、GB2887-89《计算站场地技术文件》；7、GB9361-88《计算站场站安全要求》；8、GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；9、JGJ/T16-92《民用建筑电气执行规范》；10、IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》；11、XQ3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》。
说明：
1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-10为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。
3. 中标单位数量：≥2。有效期：中标日起1年内有效。
三、材料清单
	序号
	设备材料名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	避雷带 (沿女儿墙明设)
	韶钢
	国标热镀锌圆钢φ12
	240
	m
	
	

	2
	避雷引下线
	韶钢
	国标镀锌扁钢 60×6
	4
	套
	
	

	3
	热镀锌圆钢刷防腐漆
	三棵树
	红丹防锈漆
	20
	Kg
	
	

	4
	热镀锌圆钢刷银漆
	三棵树
	水性银漆
	10
	Kg
	
	

	5
	天面避雷带修复
	定制
	定制除锈防腐刷油漆，断点焊接
	310
	m
	
	

	6
	避雷短针
	韶钢
	0.5m
	4
	根
	
	

	7
	三相电源一级分类实验避雷器
	雷可道
	LKD-M275/25G
	12
	组
	
	

	8
	三相电源三级避雷器
	雷可道
	LKD-M275/20
	11
	组
	
	

	9
	空气开关
	正泰
	3P/63A
	12
	个
	
	

	10
	空气开关
	正泰
	3P/16A
	11
	个
	
	

	11
	配电箱
	德力西
	9-13位配电箱
	20
	个
	
	

	12
	避雷器调试
	定制
	10kV以下
	23
	段（组）
	
	

	13
	防雷器
	天盾
	POE6-48
	1
	个
	
	

	14
	金属构件接地
	定制
	镀锌圆钢、扁钢焊接
	86
	处
	
	

	15
	机房接地
	定制
	抽建筑物主钢筋，焊接，金属设备，机柜接地
	2
	项
	
	

	16
	户内接地母线
	成天泰
	BVR16mm2
	130
	m
	
	

	17
	户内接地母线
	成天泰
	BVR10mm2
	400
	m
	
	

	18
	户内接地母线
	成天泰
	BVR6mm2
	200
	m
	
	

	19
	等电位汇流排
	国产
	40*4镀锌扁铁
	30
	米
	
	

	20
	等电位端子箱
	众望
	LEB
	2
	个
	
	

	21
	水平接地极
	金龙羽
	镀锌扁钢 40×4
	6
	根
	
	

	22
	铜端子
	金龙羽
	DT-25
	200
	个
	
	

	23
	设备辅材
	顶固
	焊条、油漆桶、扎带、刷子等
	1
	项
	
	

	A
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	


说明：1、此项目材料清单是去年10月的测算。

2、今次整改可能会增加一些材料，增加的材料纳入本次整改项目，不再另计算。
避雷器安装位置

	序号
	型号
	安装位置
	数量

	1
	LKD-M275/25G
	低压配电房
	3

	
	
	3号楼学生宿合1楼配电间
	1

	
	
	2号楼学生宿舍1楼配电间
	1

	
	
	1号楼学生宿舍1楼配电间
	1

	
	
	4号楼学生宿舍1楼配电间
	1

	
	
	食堂负一楼总配电柜
	1

	
	
	食堂4-6楼总配电
	2

	
	
	综合楼总配电柜
	2

	2
	LKD-M275/20
	1-4号楼学生宿舍天面太阳能控制柜
	4

	
	
	食堂货梯
	1

	
	
	供菜电梯
	1

	
	
	综合楼语言实验室
	1

	
	
	电脑室1
	1

	
	
	电脑室2
	1

	
	
	综合楼电梯机房
	2


承诺函
深圳市第二实验学校:

我公司参加贵校：                      (项目名称)投标,现对以下事项进行承诺:

1、截止开标时间止，我公司不属于被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚的投标人，未被深圳市各级政府采购主管部门禁止参与政府采购活动；
2．近三年内（截止开标时间止），我公司在经营活动中无重大违法记录; 

3、近三年内（截止开标时间止），我公司无行贿犯罪记录； 

  4、我公司提供的本次招标的所有材料全部真实，一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加贵校采购活动。
                         单位：
                             （公章）
                         日期：
